Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  102  по  ул.  Благовещенская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено        поступило             долг

на  текущий ремонт                                                                            167 396,80         160 416,70         6 980,10

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Изоляция труб (подвал) | м2 | 2,6 | 816,49 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 65,0 | 2 910,05 |
| февраль | Проверка, прочистка вентканалов кв. 5 | кан. | 2 | 1 821,60 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 19 | кан. | 2 | 851,20 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 46 | 1 192,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 116,0 | 5 193,32 |
|  | Замена гидравлического доводчика 4й п-д | шт | 1 | 2 291,10 |
|  | Замена радиатора чуг. (10/12/4сек) кв.5 Врезка Ду (15/20) Замена трубы Ду (15/20) | шт/шт/шт шт/шт пм/пм | 2/1/1 2/4 0,5/0,3 | 13 204,23 |
| март | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 16,0 | 716,32 |
|  | Остекление 2й п-д | м2 | 1,577 | 1 373,75 |
| апрель | Огнебиозащитное покрытие деревянных элементов кровли | дом | 1 | 54 884,25 |
| май | Замена крана шарового Ду 15 кв.34 | шт | 1 | 1 586,54 |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Замена выпуска канализации 4 п-д | пм | 13,8 | 28 567,69 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 26 194,86 |
| сентябрь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 40 | 1 060,00 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 32,0 | 1 432,64 |
| декабрь | Изоляция труб Ду (15/20) подвал | пм/пм | 12,0/4,0 | 2 513,73 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 60,0 | 2 686,20 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 60,0 | 2 686,20 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 151 982,17 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11