Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом № 50 по  ул.  Благовещенская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено         поступило             долг

на  текущий ремонт                                                                            220 335,13        218 354,40          1 980,73

Выполнены следующие виды работ за счёт средств текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 323,0 | 14 460,71 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 267,0 | 11 953,59 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 23 | кан. | 2 | 3 614,00 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 42 | 1 104,00 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Завоз торфа Установка бетонных полусфер | м3 шт | 4,0 5 | 7 517,14 |
|  | Установка гибкой подводки (подвал) кв.1 | шт | 1 | 387,18 |
| июль | Замена выпуска канализации Ду100 2й п-д | пм | 1,0 | 1 212,57 |
|  | Ремонт бетонной отмостки |  |  | 49 801,42 |
| август | Замена крана шарового Ду 15 кв.1 Промывка системы отопления | шт дом | 1 1 | 38 760,76 |
| сентябрь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 26 | 752,00 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 64,0 | 2 865,28 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 185,0 | 8 282,45 |
| декабрь | Изготовление табличек | шт | 3 | 1 200,00 |
|  | Врезка Ду 15/20 магазин, т.у., чердак Замена крана шарового Ду 25, замена сгона Ду 25 Замена преобразователя расхода ПРЭМ-50 (узел учета тепла) | шт/шт шт/шт шт | 1/1 1/1 1 | 37 831,62 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 452,0 | 20 236,04 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 62,0 | 2 775,74 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 212 179,74 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72- 20 -11