Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  89  по  ул.  Благовещенская

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                  начислено         поступило            долг

на  текущий ремонт                                                                              393 433,08        380 442,17       12 990,91

Выполнены следующие виды работ за счёт средств   текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Замена розлива водоснабжения (подвал) | пм | 124,9 | 182 210,34 |
|  | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
|  | Установка обратного клапана Ду 25 т.у. Установка крана шарового Ду (15/20) Замена сгона Ду 20 | шт шт шт | 1 1/1 1 | 5 858,41 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 521,0 | 23 325,17 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 206,0 | 9 222,62 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 40 | 1 060,00 |
|  | Замена труб водоснабжения кв.46-54, 55-59 Установка крана шарового Ду (15/25) Демонтаж и установка п/сушителя Изоляция труб | пм шт шт м2 | 56,2 12/2 5 5,2 | 94 585,95 |
|  | Врезка Ду 25 кв. 29 | шт | 1 | 1 681,86 |
| март | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 112,0 | 5 014,24 |
|  | Врезка Ду 15 кв. 36 Врезка Ду 32 т.у. Врезка Ду 15/25 кв. 29 Замена трубы водопровода Ду 40 Замена сгона Ду 25 | шт шт шт/шт пм шт | 1 1 1/1 1,5 1 | 4 974,66 |
|  | Замена стояков гор. и хол. водоснабжения с подвала (туалет/кухня) кв.29 Установка крана шарового Ду 15 | пм/пм шт | 12,9/11,8 8 | 42 497,48 |
|  | Промывка теплообменника | шт | 2 | 18 850,48 |
| апрель | Замена участка трубы Ду 25 на PN20(32) кв.42 Врезка Ду 15 | пм шт | 0,4 1 | 1 814,34 |
| май | Замена участка стояка канализации Ду 110,врезка Ду 100 (подвал) 9й п-д | пм/шт | 6,5/1 | 4 535,04 |
|  | Ремонт водосточных труб | пм | 3,6 | 1 890,71 |
| июнь | Замена участка стояка канализации Ду 110 (подвал) 7й п-д | пм | 2,9 | 2 372,58 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 38 351,79 |
| июль | Установка крана шарового Ду 15 кв.24 Установка крана шарового Ду 20 (чердак) кв.56 | шт шт | 2 1 | 5 037,31 |
| август | Замена участка стояка хол. водоснабжения кв.90 | пм | 1,07 | 1 664,21 |
|  | Замена стояков гор. и хол. водоснабжения (кухня) кв.69,71 | пм | 3,0/3,22 | 7 588,46 |
| сентябрь | Масляная окраска металлической входной двери в подъезд | шт/м2 | 7/23,2 | 1 919,13 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 42 | 1 104,00 |
|  | Замена чуг.радиатора, замена сгона Ду 20 кв.3 | шт/шт | 1/1 | 4 449,02 |
|  | Монтаж водосточных труб/отлива на козырек 6й п-д | пм/пм | 2,2/6,0 | 8 268,26 |
| октябрь | Врезка Ду 25 кв. 76 Замена участка стояка канализации Ду 110/50, врезка кв.55 | шт пм/пм /шт | 1 4,15/1,1/1 | 9 730,72 |
|  | Ремонт мягкой кровли (устр-во линокрома в один слой) 1й п-д | м2 | 17,0 | 11 792,66 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 110,0 | 4 924,70 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 168,0 | 7 521,36 |
|  | Установка обратного клапана Ду 32 (циркуляция,2 водонагр.) Замена крана шарового Ду 15 / сгона Ду 32 / врезка Ду 32 Замена трубы холодного водоснабжения Ду 32 Установка крана Маевского кв.91 | шт шт/шт/шт пм шт | 1 1/1/1 1,3 1 | 6 402,70 |
| декабрь | Замена участка стояка канализации Ду 110/50 кв.91 Врезка Ду 110 | пм/пм шт | 0,6/1,5 1 | 4 050,41 |
|  | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 630,0 | 28 205,10 |
|  | Установка обратного клапана Ду 25 (насос. станция,2 водонагр.) Замена крана шарового Ду 25, трубы хол.водоснабжения Ду 32 | шт шт/пм | 1 1/0,5 | 5 277,15 |
|  | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 252,0 | 11 282,04 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 585 738,62 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11