Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  23  по  ул.  Воровского

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                    начислено        поступило            долг

на  текущий ремонт                                                                                235 021,55        234 829,01          192,54

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Установка крана шарового Ду 20 (подвал) 2й п-д Слив и заполнение системы отопления | шт м3 | 1 10 800,0 | 2 442,43 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 125,0 | 5 596,25 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 8 Проверка, прочистка вентканалов кв. 56 Периодическая проверка вентканалов | кан. кан. кан. | 2 2 60 | 4 352,00 |
| март | Установка крана шарового Ду 20 (подвал) 1й п-д Слив и заполнение системы отопления | шт м3 | 1 10 800,0 | 2 500,71 |
| апрель | Замена крана шарового Ду 15 кв.24 | шт | 2 | 3 320,32 |
|  | Врезка Ду 32 (водонагреватель) | шт | 1 | 1 553,99 |
| май | Масляная окраска газопроводных труб | м2 | 60,71 | 12 384,11 |
| июнь | Заделка ниши ДВП после замены стояков кв.8 | м2 | 1,25 | 730,21 |
|  | Прочистка, опресовка водонагревателя | шт | 1 | 24 856,24 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 29 245,48 |
|  | Замена стояка канализации кв.4,8: Демонтаж чуг. трубы Ду 100, прокладка трубы ПХВ 110 Врезка канализации Ду 100 | пм/пм шт | 4,0/4,0 1 | 6 301,20 |
| июль | Завоз песка на детскую площадку | т | 5,0 | 2 712,56 |
|  | Установка крана шарового Ду (15/20/32) (подвал) Замена сгона Ду 32 | шт шт | 8/2/2 2 | 21 576,36 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Замена крана шарового Ду 15 кв.68 | шт | 1 | 1 395,72 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 66 | 1 632,00 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Периодическая поверка теплосчетчика Ду 50 Замена крана шарового Ду 15 (подвал) кв.28 Демонтаж/установка обратного клапана Ду 25 т.у. | шт шт шт/шт | 2 1 1/1 | 14 360,90 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 102,0 | 4 566,54 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 49 | кан. | 2 | 300,00 |
| декабрь | Замена преобразователя расхода ПРЭМ-50 (узел учета тепла) | шт | 1 | 32 725,29 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 62,0 | 2 775,74 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 175 328,05 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11