Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  37  по  ул.  Воровского

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                  начислено         поступило              долг

на  текущий ремонт                                                                              237 968,64         231 691,70        6 276,94

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 168,0 | 7 521,36 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 131,0 | 5 864,87 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 70,0 | 3 133,90 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 26 | 1 350,00 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 24 | 708,00 |
|  | Установка крана шарового Ду (15/20)(подвал, отопление)кв.10 Замена сгона Ду 20 Слив и заполнение системы отопления | шт шт м3 | 1/1 1 10800,0 | 4 723,96 |
|  | Изоляция труб (подвал) | пм/м2 | 22,0/3,6 | 4 383,59 |
| март | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 70,0 | 3 133,90 |
|  | Установка подставки для труб (подвал, отопление) | шт | 1 | 658,04 |
| апрель | Разборка и демонтаж деревянных сараев, чистка подвала от мусора, вывоз мусора на свалку 1,2,3,4, п-д | м2/т | 40,0/26,6 | 30 785,61 |
| май | Ремонт водосточных труб | пм | 12,4 | 8 899,86 |
| июнь | Проверка, прочистка дымоходов кв. 22 | кан. | 1 | 2 126,00 |
|  | Завоз торфа | м3 | 4,0 | 3 570,34 |
| июль | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 17 | 945,00 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 21 466,52 |
| август | Изоляция труб (чердак) Замена крана шарового Ду (15/20) (подвал) Замена сгона Ду (15/20) | пм/м2 шт шт | 4,0/3,1 6/2 4/1 | 14 136,16 |
|  | Замена чуг. радиатора кв.48 | шт | 1 | 4 023,87 |
| сентябрь | Замена фильтра Ду 50 (подвал, водомерный узел) Замена сгона Ду 50 | шт шт | 1 1 | 10 290,07 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Установка пружины на тамбурную дверь 4й п-д | шт | 1 | 248,20 |
|  | Периодическая проверка вентканалов Проверка, прочистка дымоходов кв. 38 Периодическая проверка дымоходов | кан. кан. кан. | 32 1 53 | 4 301,00 |
|  | Установка/замена крана шарового Ду 15 кв.72 | шт | 1 | 1 479,13 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 78,0 | 3 492,06 |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 179,0 | 8 013,83 |
|  | Остекление 4й п-д | м2 | 0,3 | 325,05 |
|  | Установка пружины на тамбурную дверь 4й п-д | шт | 1 | 248,20 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 145 828,52 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11