Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  39  по  ул.  Воровского

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                   начислено        поступило            долг

на  текущий ремонт                                                                             161 832,12         157 449,85         4 382,27

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 157,0 | 7 028,89 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 70,0 | 3 133,90 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 174,0 | 7 789,98 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 40 | 1 060,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 47 | кан. | 2 | 1 281,60 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 34 | 1 710,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 71 | кан. | 2 | 1 821,60 |
| март | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 70,0 | 3 133,90 |
|  | Установка крана шарового Ду 20 (подвал) кв.19 Замена сгона Ду 20 | шт шт | 2 2 | 5 020,22 |
| апрель | Монтаж пластиковых информационных досок 1, 2, 3, 4й п-д | шт | 4 | 3 011,59 |
|  | Установка крана шарового Ду (15/20) (чердак) кв.19 Замена сгона Ду 20 | шт шт | 1/1 1 | 3 136,67 |
| май | Ремонт водосточных труб | пм | 12,4 | 4 431,48 |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 22 | 1 170,00 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 19 755,86 |
| август | Замена гидравлического доводчика 4й п-д | шт. | 1 | 2 491,64 |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 78,0 | 3 492,06 |
|  | Периодическая проверка вентканалов Периодическая проверка дымоходов Проверка, прочистка вентканалов кв. 12 | кан. кан. кан. | 54 62 1 | 5 703,00 |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 163,0 | 7 297,51 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 (подвал, отопление) кв.42 | шт | 1 | 1 446,20 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 83 916,10 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11