Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  60  по  ул.  Воровского

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                   начислено        поступило             долг

на  текущий ремонт                                                                              225 643,08         207 522,50      18 120,58

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Замена участка канализации Ду 110 (подвал) | пм | 2,0 | 1 562,41 |
|  | Изоляция труб (подвал) | м2/пм | 8,0/7,3 | 3 592,92 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 36 | 972,00 |
|  | Замена участка стояка канализации Ду 110 кв.56 | пм | 1,5 | 1 354,80 |
| март | Врезка Ду 20 (подвал) | шт | 1 | 3 322,16 |
| апрель | Промывка теплообменника Установка крана шарового Ду 50 Врезка Ду 50 | шт шт шт | 1 1 1 | 13 609,48 |
| май | Установка крана шарового Ду 15 кв.60 | шт | 1 | 1 380,54 |
| июнь | Промывка системы отопления | дом | 1 | 19 220,14 |
| июль | Замена труб кв.4, 14: замена трубы Ду 15/25 на PN 20(20/32) установка крана шарового Ду 15 | пм/пм шт | 1,1/6,1 2 | 15 199,22 |
|  | Остекление 2й п-д | м2 | 0,3 | 313,89 |
| август | Замена труб кв.33, 46: замена трубы Ду 15/25 на PN 20(20/32) установка крана шарового Ду 15 | пм шт | 1,7/2,1 1 | 5 783,12 |
| сентябрь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 30 | 840,00 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| декабрь | Установка воздухоотводчика кв.60 (подвал) Врезка Ду 25 кв.16 Врезка Ду 15 (подвал) | шт шт шт | 2 1 1 | 6 975,01 |
|  | Замена преобразователя расхода ЭМИР-ПРАМЕР Ду 40 (узел учета тепла) | шт | 1 | 31 605,57 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 105 731,26 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11