Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  66  по  ул.  Воровского

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                   начислено        поступило     переплата

на  текущий ремонт                                                                               312 511,74        323 968,92      11 457,18

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Заделка ниши ДВП после замены стояков кв.82 | м2 | 0,28 | 1 801,87 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 220,0 | 9 849,40 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов Проверка, прочистка вентканалов кв. 108 Проверка, прочистка вентканалов кв. 118 | кан. кан. кан. | 92 2 2 | 4 917,20 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 59 | 2 835,00 |
|  | Проверка вертканалов анемометром кв. 114 | кан. | 2 | 300,00 |
|  | Ремонт водосточных труб, навес отвода | пм/шт | 3,6/2 | 4 098,89 |
| март | Изоляция труб (подвал) | м2 | 2,6 | 720,08 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Ремонт водосточных труб, навес отвода, ремонт ухвата | пм/шт/шт | 10,0/1/2 | 5 820,80 |
| июнь | Промывка системы отопления | дом | 1 | 51 182,56 |
|  | Ремонт бетонного крыльца 2й п-д | шт | 1 | 42 265,79 |
| июль | Ремонт скамейки на детской площадке | шт | 3 | 194,20 |
| август | Косметический ремонт 5й п-д | п-д | 1 | 48 728,91 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 т.у. | шт | 4 | 5 683,72 |
|  | Замена участка стояка хол. водоснабжения кв.86,89 Установка крана шарового Ду 15 | пм шт | 10,3 2 | 12 627,09 |
| сентябрь | Замена гидравлического доводчика на вх.двери 8й п-д | шт | 1 | 2 335,88 |
|  | Косметический ремонт 1-ый этаж 7й п-д | п-д | 1 | 3 015,80 |
|  | Замена крана шарового Ду 15/20 (подвал) | шт | 2/2 | 5 755,81 |
|  | Замена участка стояка канализации кв.55: Демонтаж чуг. трубы Ду 100, прокладка трубы ПХВ 110 | пм/пм | 1,7/1,7 | 1 397,73 |
|  | Ремонт бетонного крыльца 5й п-д | шт | 1 | 23 674,04 |
|  | Заделка ниши ДВП после замены стояков кв.82 Устройство кирпичной кладки Штукатурка стены | м2 м2 м2 | 0,148 0,036 1,0 | 1 685,99 |
| октябрь | Замена участка стояка канализации кв.79,82: Демонтаж чуг. трубы Ду 100, прокладка трубы ПХВ 110 Врезка канализации Ду 100 | пм/пм шт | 6,3/6,3 1 | 10 937,97 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 157,0 | 7 028,89 |
|  | Изготовление и установка дверного блока (вход в подвал) 2й п-д | шт | 1 | 5 971,58 |
|  | Замена участка стояка канализации кв.102,105: Демонтаж чуг. трубы Ду 100, прокладка трубы ПХВ 110 Врезка канализации Ду 100 | пм/пм шт | 5,9/5,9 1 | 9 003,12 |
|  | Заделка ниши ДВП после замены стояков кв.102,105,108 Устройство кирпичной кладки Штукатурка стены | м2 м2 м2 | 2,55 0,063 0,42 | 3 682,49 |
|  | Периодическая проверка дымоходов Проверка, прочистка дымоходов кв. 113 Проверка, прочистка дымоходов кв. 33 Периодическая проверка вентканалов | кан. кан. кан. кан. | 129 1 1 78 | 11 217,80 |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 198,0 | 8 864,46 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 285 597,07 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел.72-20-11