Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  67  по  ул.  Воровского

за период с 01. 01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                    начислено        поступило            долг

на текущий ремонт                                                                                  157 709,59       157 564,24         145,35

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 180,0 | 8 058,60 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 78,0 | 3 492,06 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 32 | 1 620,00 |
|  | Периодическая проверка вентканалов Проверка, прочистка дымохода кв.13 Проверка, прочистка дымохода кв.8 | кан. кан. кан. | 32 1 2 | 4 581,60 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Завоз торфа, посадка кустарников | м3/шт | 4,0/15 | 8 698,65 |
|  | Замена крана шарового Ду 32 кв.64 (подвал) | шт | 1 | 1 890,30 |
|  | Замена участка трубы Ду 40 (подвал) | пм | 0,3 | 338,25 |
| июль | Замена стояка хол.водоснабжения (маг-н, кв.1,4,5,8,9,12,13) Установка крана шарового Ду 15 Врезка Ду 25, замена сгона Ду25 | пм шт шт/шт | 26,2 6 1/1 | 36 512,64 |
| август | Промывка системы отопления | дом | 1 | 25 863,66 |
| сентябрь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 30 | 840,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв.2 | кан. | 1 | 844,80 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 кв.26 | шт | 1 | 1 603,40 |
| октябрь | Замена розлива холл. водоснабжения по подвалу (капитальный ремонт) | дом | 1 | 161 876,66 |
|  | Замена участка стояка хол. водоснабжения 4й п-д | пм | 4,1 | 2 692,75 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 43,0 | 1 925,11 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв.55 Проверка, прочистка вентканалов кв.52 Проверка, прочистка вентканалов кв.19 Проверка, прочистка вентканалов кв.53 Проверка, прочистка вентканалов кв.16 Периодическая проверка дымоходов | кан. кан. кан. кан. кан. кан. | 2 2 2 2 1 86 | 7 685,20 |
|  | Остекление 3й п-д | м2 | 0,35 | 375,26 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв.14 (август 2016г.) | кан. | 2 | 1 244,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 192,0 | 8 595,84 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 278 738,78 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11