Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом № 66 по ул. Кирова

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                  начислено        поступило      переплата

на содержание и текущий ремонт                                                       208 052,34        222 210,15       14 157,81

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Ремонт дверного полотна 2й п-д | шт | 1 | 771,55 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 376,0 | 16 833,52 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 258,0 | 11 550,66 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 198,0 | 8 864,46 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 кв.5 Замена сгона Ду 15 | шт шт | 1 1 | 1 631,06 |
|  | Изоляция труб (подвал) | пм/м2 | 6,0/1,7 | 1 536,34 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 16 | 532,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 40,0 | 1 790,80 |
| март | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 14 | 810,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 170,0 | 7 610,90 |
|  | Чистка подвала от мусора, разборка и демонтаж деревянных сараев и вывоз мусора на свалку 1, 2, 4й п-д | м3 | 19,0 | 30 892,06 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Навеска замка на чердачную дверь 3й п-д | шт | 1 | 486,52 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 14 881,13 |
| июнь | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 12 | 720,00 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 т.у. | шт | 4 | 5 528,77 |
| июль | Монтаж дымохода кв.35 | шт | 1 | 16 000,00 |
| август | Навеска замка (чердак) | шт | 1 | 474,20 |
| сентябрь | Замена участка канализации подвал (магазин «Магнит») Врезка Ду 100 | пм шт | 4,0 1 | 7 455,73 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 13 | кан. | 2 | 824,00 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 24 | 708,00 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 172,0 | 7 700,44 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 162,0 | 7 252,74 |
| декабрь | Навеска замка (дверь входа в подвал) 1й п-д | шт | 1 | 481,12 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 200,0 | 8 954,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 798,0 | 35 726,46 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 190 016,46 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11