Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  26  по  ул.  Ленинградская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                  начислено        поступило     переплата

на  текущий ремонт                                                                             101 057,65         101 220,58            162,93

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Выполнения нет |  |  |  |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 58,0 | 2 596,66 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 14 | 488,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 68 | 3 044,36 |
|  | Замена фильтра Ду 25(водомерный узел) Установка крана шарового Ду 15 Снятие, установка, поверка, ремонт водосчетчика Ду 25 | шт шт шт | 1 2 1 | 13 482,30 |
|  | Промывка теплообменника Изоляция труб, замена участка трубы | шт м2/пм | 1 18,8/0,5 | 15 634,15 |
| март | Металлические решетки на подвальные окна с закреплением на анкера (корректировка за 2014 г.) | шт | 13 | 11 593,72 |
| апрель | Огнебиозащитное покрытие деревянных элементов кровли | дом | 1 | 39 901,47 |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Промывка системы отопления узлы № 1, 2 | дом | 1 | 57 351,45 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Остекление 1й п-д | м2 | 0,4 | 420,18 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 16 | 532,00 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 кв.7 Врезка Ду 25 | шт шт | 1 1 | 3 216,57 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 129,0 | 5 775,33 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 124,0 | 5 551,48 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 136 400,23 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11