Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  40а  по  ул.  Ленинградская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                   начислено        поступило     переплата

на  текущий ремонт                                                                               212 601,60         214 929,19       2 327,59

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Врезка Ду 20 (подвал) | шт | 2 | 3 245,52 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 860,0 | 38 502,20 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 430,0 | 19 251,10 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 22 | 664,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 40,0 | 1 790,80 |
| март | Изоляция труб (подвал) | пм/м2 | 20,0/5,7 | 4 798,39 |
|  | Замена гидравлического доводчика на входн. дверь 2й п-д | шт | 1 | 2 598,92 |
| апрель | Промывка теплообменника Установка крана шарового Ду 15 | шт шт | 1 2 | 12 154,33 |
| май | Установка крана шарового Ду 25 т.у. (подвал) Промывка системы отопления | шт дом | 1 1 | 63 104,85 |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Замена крана шарового Ду 15 т.у. | шт | 6 | 8 633,82 |
| сентябрь | Изготовление и монтаж металлического ограждения газона 3й п-д | пм | 47,0 | 42 764,15 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 16 | 532,00 |
| октябрь | Врезка Ду 25 (подвал) | шт | 1 | 1 769,02 |
|  | Замена воздухоотводчика (по стояку кв.20а) чердак Замена фильтра Ду15 | шт шт | 1 1 | 2 116,05 |
| ноябрь | Замена реле давления FSG 2 (насосная станция) | шт | 1 | 1 865,90 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 455,0 | 20 370,35 |
| декабрь | Врезка Ду 32, замена сгона Ду 32 (подвал) Промывка теплообменника Замена крана шарового Ду32, замена обратного клапана Ду32 | шт/шт шт шт | 1/1 1 12 | 14 564,98 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 120,0 | 5 372,40 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 1316,0 | 58 917,32 |
|  | Замена участка канализации Ду 100, врезка Ду 100 (подвал) 3й п-д | пм/шт | 5,0/1 | 6 886,95 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 309 903,05 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11