Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  44  по  ул.  Ленинградская

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                     начислено        поступило            долг

на  текущий ремонт                                                                                 232 438,75        228 440,24      3 998,51

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Замена обратного клапана Ду 25 (насосная станция) | шт | 1 | 1 336,05 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 167,0 | 7 476,59 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 36 | 972,00 |
| март | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 22 | 1 170,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 95,0 | 4 253,15 |
|  | Замена гидравлического доводчика на входн. дверь 2й п-д | шт | 1 | 2 383,14 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Ремонт водосточных труб, навеска отвода, ремонт ухвата | пм/шт/шт | 3,2/1/2 | 1 846,95 |
|  | Замена насоса 2СР 25/130 N | шт | 1 | 24 551,84 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 17 001,76 |
| июнь | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 20 | 1 080,00 |
|  | Замена трубы Ду 20 (чердак, отопление) кв.62 Установка и замена крана шарового Ду 15 Установка воздухоотводчика Ду 15, замена сгона Ду (15/20) Изоляция труб | пм шт/шт шт/шт пм | 2,4 1/4 1/1/1 4,0 | 11 903,84 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 (насосная станция) Врезка Ду 50 | шт шт | 1 1 | 3 679,06 |
|  | Проверка, прочистка дымоходов кв. 57 | кан. | 1 | 1 632,80 |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Монтаж информационной доски 1й п-д | шт | 1 | 771,41 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 (чердак) | шт | 1 | 1 385,14 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 36 | 972,00 |
| октябрь | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 29 | 1 485,00 |
|  | Замена крана шарового Ду (15/20) на стояке отопления | шт/шт | 1/1 | 2 988,78 |
| ноябрь | Установка пружины на тамбурную дверь 3й п-д | шт | 1 | 248,20 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 87,0 | 3 894,99 |
|  | Замена контактора, замена дин-рейки (насосная станция) | шт/шт | 1/1 | 1 281,98 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 60 (октябрь 2016г.) | кан. | 1 | 533,60 |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 222,0 | 9 938,94 |
|  | Замена реле давления (насосная станция) | шт | 1 | 1 865,90 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 104 653,12 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел.  72 -20 -11