Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  48  по  ул.  Ленинградская

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено        поступило       переплата

на текущий ремонт                                                                              323 966,15        386 335,23        62 369,08

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Замена участка трубы Ду100 на ПХВ100 (канализация) кв.90 Замена трубы Ду 15 на PN 20(20) (водоснабжение) Установка крана шарового Ду 15 | пм пм шт | 1,6 3,2 1 | 7 203,63 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 70 | 1 720,00 |
| март | Замена трубы Ду 15 на PN 20(20), врезка Ду 15 кв.37 (подвал) | пм/шт | 2,2/1 | 3 747,92 |
|  | Ремонт мягкой кровли 1й п-д | м2 | 7,55 | 4 100,14 |
| апрель | Промывка теплообменника | щт | 1 | 9 425,24 |
| май | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
| июнь | Врезка Ду 15 кв.85 | шт | 1 | 1 478,93 |
| июль | Установка малых форм на детской площадке |  |  | 57 615,00 |
|  | Ремонт бетонного крыльца входа в 5й п-д Установка отлива на козырёк Масляная окраска дет.площадки, демонтаж деревянной горки | шт пм м2/м3 | 1 8,0 18,0/1,0 | 31 317,34 |
|  | Ремонт скамейки на детской площадке | шт | 2 | 241,88 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 кв.78 | шт | 1 | 1 593,35 |
| август | Замена крана шарового Ду 15 кв.87 Установка крана шарового Ду 15 кв.90 | шт шт | 1 1 | 2 853,95 |
|  | Промывка системы отопления Замена крана шарового Ду 15, крана Маевского Ду 15 кв.73 | дом шт/шт | 1 1/1 | 53 408,08 |
|  | Монтаж металлических почтовых ящиков с установкой замков и нумерацией 7й п-д | шт | 18 | 11 461,80 |
|  | Ремонт балконной плиты кв.45 | шт | 1 | 10 742,91 |
| сентябрь | Замена участка стояка холодного водоснабжения кв.31 | пм | 4,1 | 5 411,53 |
| октябрь | Ремонт балконной плиты кв.42 Ремонт металлического ограждения балкона | шт пм | 1 3,68 | 9 461,18 |
|  | Замена участка стояка гор./хол. водоснабжения кв.92 Врезка Ду 15/25 | пм/пм шт/шт | 5,4/6,1 2/1 | 16 634,97 |
| ноябрь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 60 | 1 500,00 |
|  | Врезка Ду 32 , замена сгона Ду 32 (подвал) | шт/шт | 1/1 | 2 008,22 |
|  | Установка гидравлического доводчика на тамбурную дверь 5й п-д | шт | 1 | 1 829,74 |
| декабрь | Врезка Ду 15 т.у. | шт | 1 | 1 619,04 |
|  | Замена участка стояка гор./хол. воды магазин, кв.77,81,85 Установка крана шарового Ду 15 | пм/пм шт | 34,0/17,6 6 | 59 934,11 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 304 734,20 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11