Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  13   по  ул.  Маяковского

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено        поступило     переплата

на  текущий ремонт                                                                             36 326,87          38 192,04           1 865,17

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Выполнения нет |  |  |  |
| февраль | Выполнения нет |  |  |  |
| март | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 5 | 405,00 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 5 | 405,00 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 4 | 268,00 |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 9 233,78 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 4 | 360,00 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 30,0 | 1 343,10 |
| декабрь | Выполнения нет |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 12 014,88 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11