Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  22   по  ул.  Маяковского

за период с 01.01. 2016 г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                   начислено        поступило     переплата

на текущий ремонт                                                                               65 185,56           66 530,48          1 344,92

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Изоляция труб (подвал) Замена трубы Ду 50 Врезка Ду 50 Установка фланцевого соединения Ду50 Отключение водоснабжения (счёт №1986 от 21.12.2016г.) Замена фильтра Ду 32 Установка крана шарового Ду 15 | пм пм шт шт шт шт | 27,3 2,4 2 1 1 1 | 22 837,95 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 95,0 | 4 253,15 |
| февраль | Выполнения нет |  |  |  |
| март | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 37,0 | 1 656,49 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 8 | кан. | 2 | 410,40 |
| апрель | Монтаж дверной ручки на входную дверь 2й п-д | шт | 1 | 286,21 |
| май | Заделка ниши ДВП после замены стояков кв.2 | м2 | 1,3 | 1 895,35 |
|  | Замена стояков горячей/холодной воды кв.3, 2 Установка крана шарового Ду 25 | пм/пм шт | 7,5/5,5 1 | 28 219,69 |
| июнь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 18 | 576,00 |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Установка крана шарового Ду 15 т.у. Установка манометра т.у. Замена участка трубы (водонагреватель) Установка фланцевого соединения Ду50 Врезка Ду 25 Промывка системы отопления | шт шт пм шт шт дом | 1 1 13,2 2 4 1 | 42 363,77 |
| сентябрь | Врезка Ду 25 (подвал) | шт | 1 | 2 687,95 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 21 | кан. | 2 | 331,20 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 48,0 | 2 148,96 |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 89,0 | 3 984,53 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 111 651,65 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11