Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении   договора   управления   многоквартирным

домом №  24   по  ул.  Маяковского

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                       начислено        поступило    переплата

на  текущий ремонт                                                                                   270 533,76        272 891,02       2 357,26

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Врезка Ду15 кв.85 | шт | 1 | 1 593,84 |
| февраль | Установка крана шарового Ду 15 (подвал, т.у.) Установка крана шарового Ду20,замена сгона Ду 20(подвал) кв.46 Установка крана шарового Ду 15 кв.82 | шт шт/шт шт | 1 2/1 1 | 9 448,24 |
| март | Проверка, прочистка вентканалов кв. 107 | кан. | 2 | 5 306,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 53 | кан. | 2 | 2 956,00 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 т.у. Промывка теплообменника | шт шт | 1 1 | 11 639,25 |
|  | Установка крана шарового Ду15, замена фильтра Ду32 т.у. Установка эл.привода NV230-TPC т.у. кв.1 | шт/шт шт | 1/1 1 | 42 950,41 |
| апрель | Установка крана шарового Ду 15 т.у. | шт | 1 | 1 360,43 |
| май | Установка крана шарового Ду 15 кв.60 | шт | 1 | 2 094,40 |
|  | Ремонт детской площадки Укрепление металлических стоек козырька над входом в подъезд | шт | 1 | 6 727,46 |
| июнь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 6 | кан. | 2 | 1 312,80 |
| июль | Промывка системы отопления Замена крана шарового Ду 15 Демонтаж чуг.трубы Ду 100 , прокладка трубы ПВХ 110 | дом шт пм/пм | 1 1 6,5/6,5 | 56 750,24 |
|  | Гидроизоляция стеновых панелей, ремонт межпанельных швов кв.1 | м2/пм | 21,0/23,2 | 19 554,23 |
| август | Врезка Ду 50 (ввод водопровода) | шт | 1 | 2 958,59 |
| сентябрь | Установка крана шарового Ду 20 кв.89,19 ,подвал Замена крана Маевского Замена крана Маевского кв.13 Установка крана шарового Ду 20 кв.51 (подвал) | шт шт шт шт | 4 3 2 1 | 9 111,75 |
| октябрь | Ремонт мягкой кровли кв.87 | м2 | 40,0 | 27 770,66 |
|  | Ремонт межпанельных швов кв.30 | пм | 40,0 | 22 573,57 |
|  | Замена участка стояка канализации кв.89 | пм/пм | 2,0/2,0 | 1 661,52 |
| ноябрь | Промывка теплообменника Установка креплений труб | шт шт | 1 3 | 9 425,24 |
| декабрь | Изготовление и установка ограждения контейнерной площадки | шт | 1 | 39 139,50 |
|  | Установка крана шарового Ду15,фланцевого соединения Ду32 т.у. | шт/шт | 1/1 | 3 082,99 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 19 Проверка, прочистка вентканалов кв. 52 Проверка, прочистка вентканалов кв. 58 | кан. кан. кан. | 2 2 2 | 3 459,20 |
|  | Снятие, установка и поверка водосчетчика (водомерный узел) | шт | 1 | 4 250,19 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 285 126,51 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                            Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11