Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  27   по  ул.  Маяковского

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                             начислено          поступило         переплата

на  текущий ремонт                                                                         125 701,21         127 493,96             1 792,75

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Изоляция труб (подвал) | м2 | 3,1 | 983,44 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 20,0 | 895,40 |
| февраль | Проверка, прочистка вентканалов кв. 11 | кан. | 2 | 761,60 |
|  | Крепление труб к стене (подвал) Установка заглушки канализации Ду 100 Изоляция труб Уборка мусора из подвала с затариванием в мешки | шт шт м2 м3 | 10 1 1,0 1,0 | 1 354,74 |
|  | Остекление 1й п-д | м2 | 0,86 | 757,84 |
| март | Монтаж дверной ручки на тамбурную дверь 3й п-д | шт | 1 | 286,34 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Ремонт водосточных труб: навеска отвода и ремонт ухвата | шт/шт | 2/2 | 1 319,54 |
| июнь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 30 | 840,00 |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 18 114,77 |
|  | Врезка Ду 50 т.у. Замена болтов Прочистка, опрессовка водонагревателя | шт шт шт | 1 4 1 | 12 284,62 |
| август | Врезка Ду 20 кв.14 (отопление) Замена сгона Ду 20 | шт шт | 2 2 | 3 153,60 |
|  | Ремонт люка выхода на кровлю 2й п-д | шт | 1 | 547,28 |
| сентябрь | Установка крана шарового Ду 15 подвал кв.37 (отопление) | шт | 1 | 1 488,98 |
| октябрь | Установка крана шарового Ду 15 кв.15 Установка крана шарового Ду 15 (чердак) кв.15 | шт шт | 1 1 | 2 871,12 |
| ноябрь | Установка крана шарового Ду 15 кв.4 Установка крана шарового Ду 15 (отопление) кв.39 | шт шт | 1 2 | 2 807,27 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 72,0 | 3 223,44 |
|  | Демонтаж и установка почтовых ящиков 1,2й п-д | шт/шт | 40/40 | 20 315,47 |
| декабрь | Замена трубы Ду 15 на PN20(20)R (чердак, отопление) кв.58 Замена крана шарового Ду 15 | пм шт | 2,2 2 | 6 100,40 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 172,0 | 7 700,44 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 13 Проверка, прочистка вентканалов кв. 23 | кан. кан. | 1 2 | 2 543,20 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 88 349,49 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11