Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  30   по  ул.  Маяковского

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                начислено        поступило      переплата

на  текущий ремонт                                                                            383 631,37        397 340,24       13 708,87

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Установка насоса UPS32*40 на стояке циркуляции(подвал)кв.56 Замена участка трубы Ду 20 на PN 20(25) кв.75 | шт пм | 1 2,6 | 24 490,88 |
|  | Замена гидравлического доводчика на входн. дверь 4й п-д | шт | 1 | 2 291,10 |
| февраль | Выполнения нет |  |  |  |
| март | Установка крана шарового Ду 15, опоры на стояк кв.125 Установка кронштейна 1й п-д Установка крана Ду 20, замена сгона Ду 20 кв.114 (чердак) | шт/шт шт шт/шт | 1/1 1 1/1 | 7 367,52 |
|  | Изоляция труб (подвал) | м2 | 3,1 | 972,88 |
|  | Замена участка канализации (чердак) кв.8 | пм | 1,9 | 1 238,77 |
|  | Замена участка трубы PN 20(25) кв.75 (подвал) | пм | 1,0 | 944,51 |
|  | Косметический ремонт подъезда 1й п-д | п-д | 1 | 147 578,91 |
| апрель | Остекление 1й п-д Замена гидравлического доводчика на входную дверь 3й п-д | м2 шт | 0,4 1 | 2 849,87 |
|  | Ремонт металлической входной двери 4й п-д | шт | 1 | 3 287,83 |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Замена участка трубы PN 20(25) кв.75 (подвал) | пм | 2,2 | 2 105,57 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 80 | 1 948,00 |
| июль | Косметический ремонт подъезда 2й п-д | шт | 1 | 125 354,38 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 кв.104 Прочистка, опресовка водоподогревателя | шт шт | 1 1 | 20 360,47 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 54 691,42 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Замена участка канализации, врезка Ду 100 (подвал) 4й п-д | пм/шт | 3,5/1 | 7 056,45 |
|  | Замена стояков гор./хол. водоснабжения (туалет) кв.134,138 | пм | 4,1 | 6 574,94 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 43 Проверка, прочистка вентканалов кв. 16 Проверка, прочистка вентканалов кв. 101 Проверка, прочистка вентканалов кв. 5 | кан. кан. кан. кан. | 2 2 2 2 | 6 840,00 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 кв.132 | шт | 1 | 1 435,56 |
| декабрь | Замена участка трубы PN 20(25) кв.75 (подвал) Установка заглушек канализации Ду 110 | пм шт | 2,0 2 | 3 026,69 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 126 | 2 952,00 |
|  | Изоляция труб (чердак) | пм | 8,0 | 1 285,47 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 424 653,22 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11