Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  35   по  ул.  Маяковского

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                    начислено         поступило            долг

на  текущий  ремонт                                                                              160 121,29         159 231,65          889,64

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 58,0 | 2 596,66 |
| февраль | Косметический ремонт подъезда 3й п-д | п-д | 1 | 77 797,75 |
|  | Заделка ниши после замены стояков кв. 28, 29 | м2 | 1,9 | 1 826,86 |
|  | Замена дверного блока в тамбуре 4й п-д Демонтаж дерев. перегородки, монтаж дерев. каркаса Устройство бетонного пола 1-ого этажа, тамбура Остекление | шт м2/м2 м2 м2 | 1 2,2/2,2 4,3 5,08 | 27 140,48 |
|  | Косметический ремонт подъезда 4й п-д | шт | 1 | 77 936,17 |
|  | Замена участка канализации кв.24, 28, 29 | пм | 4,8 | 13 807,41 |
| март | Проверка, прочистка вентканалов кв. 30 | кан. | 2 | 1 832,00 |
|  | Монтаж пластиковых информационных досок 1,3й п-д Остекление 4й п-д | шт м2 | 2 0,45 | 4 271,57 |
| апрель | Чистка подвала от мусора, разборка и демонтаж деревянных сараев, вывоз мусора на свалку 2, 3, 4й п-д | т | 26,6 | 30 785,61 |
|  | Демонтаж чуг.трубы Ду 100, монтаж трубы ПВХ 110 3й п-д Врезка канализации Ду 100 | пм/пм шт | 1,4/1,4 1 | 5 459,52 |
| май | Изоляция труб (чердак) | пм/м2 | 10,0/3,2 | 2 312,62 |
|  | Ремонт детской площадки (масляная окраска малых форм) | м2 | 12,0 | 702,30 |
|  | Ремонт водосточных труб, навеска отвода, ремонт ухвата | пм/шт/шт | 5,8/2/2 | 4 080,62 |
|  | Ремонт деревянных рам, остекление (подвал) Ремонт штукатурки фасада | шт/ м2 м2 | 13/0,29 10,0 | 22 857,01 |
| июнь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 56 | 1 412,00 |
| июль | Вырезка веток с автовышки, утилизация Омоложение деревьев, утилизация Снос деревьев, утилизация | шт шт шт | 6 3 3 | 27 065,00 |
| август | Промывка системы отопления Прочистка водоподогревателя | дом шт | 1 1 | 36 340,26 |
|  | Прокладка трубы ПХВ 110 (подвал, канализация) | пм | 0,45 | 330,89 |
| сентябрь | Заделка ниши после замены стояков кв.51 | м2 | 0,525 | 2 309,62 |
| октябрь | Установка насоса UPS32*25 (стояк циркуляции, подвал) кв.54 | шт | 1 | 14 417,39 |
| ноябрь | Установка гидравлического доводчика на вх.дверь 3й п-д | шт | 1 | 2 130,70 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 178,0 | 7 969,06 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 46 | кан. | 2 | 4 602,00 |
| декабрь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 58 | 1 456,00 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 371 439,50 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11