Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  41   по  ул.  Маяковского

за период с 01.01.2016 г. по  31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                              начислено         поступило         переплата

на  текущий ремонт                                                                         126 376,15            127 704,54          1 328,39

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Выполнения нет |  |  |  |
| февраль | Замена сгона Ду 20 кв.12 Установка крана шарового Ду 20 | шт шт | 1 1 | 2 500,71 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Остекление 1й п-д (между 2 и 3 эт.) | м2 | 0,511 | 437,69 |
|  | Установка крана шарового Ду 80 т.у. | шт | 1 | 6 518,47 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 26 541,56 |
|  | Врезка Ду 15 (колясочная) | шт | 1 | 1 258,87 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 40 | 1 060,00 |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Ремонт балконной плиты кв.52 | шт | 1 | 8 185,97 |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Врезка Ду 32 (подвал) Замена трубы Ду 32 на PN20(40) | шт пм | 1 0,6 | 2 208,79 |
| ноябрь | Замена трубы Ду 25 на PN20(32) кв.4 Замена трубы Ду 15/32 на PN 20(20)/20(40) кв.4-11 Замена п/сушителя Установка крана шарового Ду 15 Замена трубы Ду 32 на PN 20(40) кв.5-12 Замена п/сушителя Установка крана шарового Ду 15 | пм пм/пм шт шт пм шт шт | 4,1 0,5/8,1 1 2 8,5 1 4 | 38 206,61 |
| декабрь | Установка крана шарового Ду 15/25 т.у. | шт/шт | 1/1 | 3 268,47 |
|  | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
|  | Врезка Ду 25 кв.37 | шт | 1 | 1 769,02 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 110 806,64 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11