Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  14   по  ул.  Мохова

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                   начислено        поступило     переплата

на  текущий ремонт                                                                              134 726,29         139 464,56        4 738,27

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Замена деревянной перегородки с люком (вход в подвал) 1й п-д | шт | 1 | 12 810,72 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 42 | 1 104,00 |
|  | Изоляция труб (подвал) Замена участка канализации Ду 80/100 Врезка Ду 80/100 | м/м2 пм/пм шт/шт | 24,0/4,2 1,0/1,0 1/1 | 15 714,84 |
|  | Заделка ниши 1й п-д | м2 | 0,25 | 844,59 |
| март | Установка крана шарового Ду 15, замена сгона Ду 15 кв.56 | шт/шт | 2/2 | 4 437,26 |
| апрель | Ремонт межпанельных швов с расшивкой кв.47,48 Ремонт межпанельных швов без расшивки | пм пм | 8,6 28,6 | 20 688,96 |
| май | Ремонт межпанельных швов кв. 48 | пм | 28,6 | 17 801,30 |
|  | Замена участка трубы Ду 80 (т.у.) Установка крана шарового Ду 15 | пм шт | 0,7 1 | 2 604,54 |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Перерасчёт : профилактика |  |  | -12 500,00 |
| август | Промывка системы отопления | дом | 1 | 22 715,04 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 44 | 1 148,00 |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Гидроизоляция стеновых панелей кв.1 | м2 | 33,62 | 8 332,59 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 45,0 | 2 014,65 |
|  | Замена фильтра Ду 50 (ввод водопровода) | шт | 1 | 2 665,22 |
| декабрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 35 Проверка, прочистка вентканалов кв. 14 Проверка, прочистка вентканалов кв. 42 Проверка, прочистка вентканалов кв. 40 | кан. кан. кан. кан. | 2 2 2 2 | 7 816,40 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 108 198,11 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11