Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  15   по  ул.  Мохова

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                              начислено         поступило         переплата

на  текущий ремонт                                                                          164 664,18         169 027,89            4 363,71

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Установка крана водоразборного Ду15,врезка Ду32(1 этаж) | шт/шт | 1/1 | 2 142,26 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 38 | 1 016,00 |
|  | Установка крана шарового Ду 15, замена сгона Ду 15 кв.3 | шт/шт | 1/1 | 2 214,01 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Замена крана шарового Ду 15 кв.9 | шт | 2 | 3 014,63 |
|  | Изготовление и монтаж металлического ограждения газона, масляная окраска | пм/м2 | 20,0/4,8 | 14 922,68 |
| июнь | Остекление 1й п-д (2й эт.) | м2 | 0,156 | 198,08 |
|  | Замена участка канализации (подвал) Врезка канализации Ду50/100 | пм шт/шт | 30,0 2/5 | 48 677,66 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 37 867,47 |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Промывка системы отопления | дом | 1 | 26 136,89 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 34 | 928,00 |
| сентябрь | Замена трубы Ду32/25/15 кв.6,13 Установка кранов шаровых Ду15/32 | пм/пм/пм шт/шт | 12,1/6,1/2,7 4/1 | 37 479,42 |
|  | Установка крана шарового Ду 20 чердак, подвал Замена крана шарового Ду 15 Замена сгона Ду 20 | шт шт шт | 1 1 1 | 3 330,47 |
| октябрь | Установка воздухоотводчика Ду 15 кв.55 | шт | 1 | 2 160,79 |
|  | Врезка Ду 32 кв.30 | шт | 1 | 1 619,04 |
| ноябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| декабрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 57 | кан. | 2 | 120,00 |
|  | Остекление 1й п-д (8й эт.) | м2 | 0,6 | 553,77 |
|  | Изготовление подставки для трубы (подвал) Перенос гравия в подвал, планировка вручную по подвалу | шт т | 1 10,5 | 15 464,18 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 197 845,35 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11