Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  23   по  ул.  Мохова

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено        поступило                долг

на  текущий ремонт                                                                            415 708,79         369 767,03        45 941,76

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Ремонт деревянных оконных рам 3й п-д | шт | 1 | 1 099,73 |
| февраль | Проверка, прочистка вентканалов кв. 80 | кан. | 2 | 504,00 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 54 | 1 368,00 |
| март | Установка пластиковых информационных досок | шт | 5 | 3 798,81 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Установка крана шарового Ду 15 кв.38 Замена крана шарового Ду 15 кв.48 | шт шт | 2 1 | 4 840,21 |
|  | Замена гидравлического доводчика на входную дверь 3й п-д | шт | 1 | 2 399,16 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 45 288,31 |
|  | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Замена крана шарового Ду15/20, замена сгона Ду20 (отопление) | шт/шт/шт | 6/6/6 | 18 532,34 |
|  | Замена участка канализации 7й п-д | пм | 3,3 | 1 494,87 |
| октябрь | Масляная окраска входных и подвальных дверей | м2 | 18,0 | 2 957,65 |
| ноябрь | Замена участка канализации 3й п-д Врезка канализации Ду 110 | пм шт | 13,8 2 | 18 070,18 |
| декабрь | Установка крана шарового Ду 15 т.у. | шт | 1 | 1 607,83 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 111 386,33 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                                             Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел.72-20-11