Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  23а   по  ул.  Мохова

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                              начислено             поступило              долг

на  текущий ремонт                                                                         491 992,67              484 577,33        7 415,34

Выполнены следующие виды работ  по текущему  ремонту  на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Установка обратного клапана Ду 25 (подвал) Установка крана шарового Ду 40/15 Замена сгона Ду 25 | шт шт/шт шт | 1 2/1 1 | 8 111,79 |
|  | Изоляция труб (подвал) Замена гидравлического доводчика на входную дверь 2,3й п-д | пм шт | 9,0 2 | 6 594,71 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 112 | 2 644,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 145 | кан. | 2 | 2 862,00 |
|  | Замена гидравлического доводчика на входную дверь 2й п-д | шт | 1 | 2 291,10 |
|  | Изоляция труб (подвал, чердак) | пм/м2 | 30,0/3,0 | 5 726,47 |
| март | Замена участка ливнестока (подвал) 1,3й п-д Врезка Ду 100 | пм шт | 14,0 2 | 18 199,67 |
|  | Замена участка канализации (подвал) Врезка Ду 110 | пм шт | 7,3 1 | 9 448,39 |
| апрель | Изоляция труб (подвал) | пм | 26,0 | 3 942,71 |
|  | Замена вентильных головок Ду 15 кв.84 | шт | 2 | 828,34 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 кв.84 | шт | 1 | 1 615,31 |
| май | Замена крана шарового Ду 15 кв.145 | шт | 1 | 1 513,75 |
| июнь | Установка/замена крана шарового Ду 20/15 (подвал) кв.9 Замена сгона Ду 20 | шт/шт шт | 2/2 1 | 6 323,45 |
|  | Замена крана шарового Ду 15, замена сгона Ду 15 кв.25 | шт/шт | 1/1 | 1 513,75 |
|  | Замена гидравлического доводчика на входную дверь 3й п-д | шт | 1 | 2 399,16 |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 69 690,10 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 (подвал) кв.77 Прочистка, опресовка водоподогревателя | шт шт | 1 1 | 46 729,07 |
|  | Косметический ремонт подъезда 4й п-д | п-д | 1 | 104 069,64 |
| апрель | Замена деревянного блока в тамбуре 4й п-д Ремонт деревянной перегородки Замена поручней Демонтаж деревянных и монтаж метал.почтовых ящиков | шт м2 пм шт | 1 6,74 54,0 36 | 46 991,77 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 76 | 1 852,00 |
| сентябрь | Установка крана шарового Ду 15 (чердак) Замена воздухоотводчика | шт шт | 1 2 | 7 020,56 |
|  | Ремонт бетонного крыльца 1й п-д | шт | 1 | 20 182,44 |
| октябрь | Демонтаж деревянных и монтаж метал.почтовых ящиков 2й п-д | шт | 6 | 3 666,72 |
|  | Прокладка трубы PN20(20) (подвал) | пм | 3,1 | 4 101,92 |
|  | Замена деревянного блока в тамбуре 5й п-д Ремонт деревянной перегородки Монтаж воронки ливнестока | шт м2 шт | 1 6,74 1 | 18 461,32 |
|  | Косметический ремонт подъезда 5й п-д | п-д | 1 | 144 340,61 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 (чердак) Замена воздухоотводчика Замена крана шарового Ду 15 кв.109 Замена крана шарового Ду 15 кв.128 | шт шт шт шт | 2 2 1 2 | 13 300,64 |
| ноябрь | Замена гидравлического доводчика на входную дверь 2й п-д | шт | 1 | 1 958,44 |
|  | Врезка Ду 15 (подвал) кв.163,138,26 Замена крана шарового Ду 15, обратного клапана Ду 25 | шт шт/шт | 1 2/1 | 5 873,28 |
|  | Косметический ремонт подъезда 2й п-д | п-д | 1 | 146 790,00 |
|  | Изготовление и монтаж метал.пандуса на крыльцо 5й п-д | шт | 1 | 3 531,74 |
| декабрь | Замена трубы Ду 25 на PN20(32) 2й п-д | пм | 6,4 | 7 022,73 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 кв.121 Врезка Ду 20 кв.180, 140 | шт шт | 2 1 | 7 175,66 |
|  | Замена трубы Ду 25 на PN20(32) 1й п-д | пм | 2,1 | 3 500,05 |
|  | Заделка ниши после замены стояков 2й п-д | м2 | 0,55 | 125,70 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 730 398,99 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы  можете  получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11