Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  30   по  ул.  Мохова

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому    на  текущий  ремонт                                             начислено       поступило      переплата

202 556,51       204 916,94           2360,43

По Вашему дому    по  текущему  ремонту      выполнены следующие виды работ :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Выполнения нет |  |  |  |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 96 | 2 292,00 |
| март | Замена участка стояка канализации кв.71 Врезка Ду 100 | пм шт | 3,75 1 | 4 074,74 |
| апрель | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
|  | Изготовление и монтаж метал.пандуса на крыльцо 3й п-д | шт | 1 | 8 870,24 |
| май | Масляная окраска малых форм на детской площадке | м2 | 32,0 | 1 829,56 |
| июнь | Промывка системы отопления | дом | 1 | 47 650,50 |
| июль | Замена негодных досок на малых формах детской площадки | шт | 10 | 564,53 |
|  | Изготовление и установка метал.поручней на крыльце 4й п-д | пм | 7,8 | 15 900,55 |
| август | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 50 | 1 280,00 |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Замена участка канализации 1й п-д (подвал) Врезка Ду 100 | пм шт | 18,7 5 | 35 840,48 |
| ноябрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 11 | кан. | 1 | 720,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 81 | кан. | 1 | 3 260,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 80 Проверка, прочистка вентканалов кв. 24 Проверка, прочистка вентканалов кв. 67 Проверка, прочистка вентканалов кв. 16 Проверка, прочистка вентканалов кв. 82 | кан. кан. кан. кан. кан. | 1 1 1 1 1 | 3 600,00 |
|  | Замена гидравлического доводчика на входную дверь 2й п-д | шт | 1 | 1 958,44 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 90,0 | 4 029,30 |
|  | Замена участка стояка холодного водоснабжения кв.11 Врезка Ду 15 | пм шт | 4,8 1 | 6 449,25 |
| декабрь | Установка крана шарового Ду 15 кв.23 | шт | 1 | 1 435,56 |
|  | Итого по текущему ремонту выполнено работ | мес | 12 | 149 180,39 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11