Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  38   по  ул.  Октябрьская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено         поступило              долг

на  текущий ремонт                                                                             181 858,50         180 298,07        1 560,43

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 208,0 | 9 312,16 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 109,0 | 4 879,93 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 86,0 | 3 850,22 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 22 | 664,00 |
| март | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 114,0 | 5 103,78 |
|  | Промывка теплообменника Установка крана шарового Ду 15 т.у. | шт шт | 1 2 | 13 862,50 |
| апрель | Замена дверного блока в тамбуре, остекление 2й п-д | шт/м2 | 1/0,43 | 10 894,97 |
|  | Косметический ремонт 2й п-д | п-д | 1 | 82 479,78 |
|  | Врезка канализации Ду 100 1й п-д Замена авт. воздухоотводчика (чердак) т.у. | шт шт | 1 3 | 5 291,70 |
| май | Ремонт водосточных труб: навеска отвода, ремонт ухвата | шт/шт | 2/2 | 1 125,99 |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Промывка системы отопления | дом | 1 | 24 389,67 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 18 | 576,00 |
| сентябрь | Периодическая поверка теплосчетчика Ду 50 | шт | 1 | 8 213,32 |
|  | Окраска металлической входной двери 1, 2, 3, 4й п-д | м2 | 13,2 | 1 089,39 |
|  | Завоз щебня на дворовую территорию | т | 5,1 | 3 796,50 |
|  | Косметический ремонт 3й п-д | п-д | 1 | 82 722,02 |
|  | Установка крана шарового Ду 25 (чердак) | шт | 1 | 1 842,83 |
| октябрь | Промывка теплообменника на гор.воду т.у. Установка крана шарового Ду 15 Врезка Ду 32 | шт шт шт | 1 3 1 | 15 078,20 |
|  | Врезка Ду15 (отопление) кв.6 | шт | 1 | 1 640,32 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 198,0 | 8 864,46 |
| декабрь | Косметический ремонт 4й п-д | п-д | 1 | 97 660,76 |
|  | Замена дверного блока в тамбуре 4й п-д | шт | 1 | 13 447,80 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 221,0 | 9 894,17 |
|  | Промывка теплообменника т.у. | шт | 1 | 9 425,24 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 416 105,71 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11