Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  55   по  ул.  Октябрьская

за период с 01.01.2016  г. по 31.12.2016  г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                начислено        поступило        переплата

на  текущий ремонт                                                                            158 920,00       160 147,92             1227,92

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Замена участка ливнестока 3й п-д | пм | 1,9 | 1 449,99 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 40 | 1 060,00 |
|  | Замена стояка горячей/холодной воды и канализации кв.14 | пм | 12,8/5,4 | 19 099,48 |
| март | Врезка Ду 15 (подвал) кв.18 | шт | 1 | 1 631,06 |
| апрель | Ремонт цоколя (штукатурка кирпичной стены цем.р-ом) | м2 | 1,0 | 838,87 |
|  | Промывка теплообменника Установка крана шарового Ду 15 (подвал) | шт шт | 1 2 | 12 154,33 |
| май | Заделка ниши ДВП после замены участка ливнестока 3й п-д | м2 | 1,08 | 247,87 |
|  | Замена участка ливнестока кв.12 | пм | 3,0 | 2 456,53 |
| июнь | Завоз торфа Цветочная рассада | м3 шт | 16,0 92 | 14 057,69 |
|  | Промывка системы отопления Установка/замена шарового крана Ду (20/15) Замена сгона Ду 20 | дом шт/шт шт | 1 6/8 5 | 50 873,59 |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Врезка Ду 15 т.у. | шт | 1 | 1 281,30 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 32 | 884,00 |
| сентябрь | Ремонт бетонного крыльца 1й п-д | шт | 1 | 65 275,97 |
|  | Замена участка ливнестока 3й п-д | пм | 2,4 | 1 769,43 |
|  | Ремонт бетонного крыльца и металлического козырька 2й п-д | шт/шт | 1/1 | 61 951,08 |
| ноябрь | Врезка Ду 40 т.у. Замена сгона Ду 40 | шт шт | 1 1 | 2 138,59 |
| декабрь | Выполнения нет |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 237 169,78 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11