Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  58   по  ул.  Октябрьская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено        поступило      переплата

на  текущий ремонт                                                                             175 716,10        181 526,59          5 810,49

Выполнены следующие виды работ за счёт  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Замена гидравлического доводчика на входную дверь 4й п-д | шт | 1 | 2 291,10 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 56,0 | 2 507,12 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 74,0 | 3 312,98 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 26 | 752,00 |
|  | Изоляция труб Ду 20 (подвал) | пм | 7,3 | 1 144,15 |
| март | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 23 | 1 215,00 |
|  | Проверка, прочистка дымохода кв.19 | кан. | 1 | 1 204,80 |
|  | Снятие, установка и поверка водосчетчика Ду 50 (водомерный узел) | шт | 1 | 1 879,78 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Масляная окраска малых форм Масляная окраска входных дверей в подъезд Ремонт водосточных труб: навеска отвода, ремонт ухвата Монтаж досок объявлений | м2 м2 шт/шт шт | 31,0 10,56 2/2 2 | 6 717,62 |
| июнь | Промывка системы отопления | дом | 1 | 42 568,91 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 15 | 855,00 |
|  | Проверка, прочистка дымохода кв.8 | кан. | 1 | 1 664,00 |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 24 | 708,00 |
| сентябрь | Изоляция труб (чердак) кв.11 | м2 | 3,1 | 941,51 |
|  | Заделка кирпичом оконных проемов в подвале 1й п-д Установка оконного блока (подвал) | м3 шт | 1,0 2 | 11 441,65 |
| октябрь | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 14 | 810,00 |
|  | Замена сгона Ду 20, замена футорки Ду 20 1й п-д Врезка Ду 20 | шт/шт шт | 1/1 1 | 1 753,50 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 82,0 | 3 671,14 |
|  | Изготовление металлического поручня на крыльцо 1й п-д | пм | 1,47 | 2 994,06 |
| декабрь | Проверка, прочистка вентканалов кв.40 | кан. | 2 | 320,80 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 88 753,12 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11