Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  60   по  ул.  Октябрьская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено        поступило       переплата

на  текущий ремонт                                                                             171 095,63       180 849,16           9 753,53

Выполнены следующие виды работ за счёт  средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 50 | 1 280,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 38,0 | 1 701,26 |
|  | Замена дверного блока и перегородки в тамбуре 3й п-д Ремонт бетонного пола первого этажа Масляная окраска деревянных дверей и перегородки | шт/м2 м2 м2 | 1/2,22 4,3 9,72 | 17 806,91 |
| февраль | Выполнения нет |  |  |  |
| март | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 31 | 1 575,00 |
| апрель | Врезка Ду 15 кв.8 | шт | 1 | 1 624,88 |
| май | Ремонт водосточных труб, навеска отвода, ремонт ухвата | пм/шт/шт | 6,6/3/2 | 4 812,79 |
|  | Замена негодных досок на деревянном заборе Масляная окраска малых форм и забора (дет.площадка) Масляная окраска входных дверей в подъезд | шт м2 м2 | 67 66,0 10,56 | 10 964,28 |
|  | Замена крана Маевского кв.31 | шт | 1 | 661,47 |
| июнь | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 28 | 1 440,00 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 40 689,91 |
| июль | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 54 | 1 368,00 |
| сентябрь | Монтаж информационной доски объявления 3й п-д | шт | 1 | 771,41 |
|  | Замена крана Маевского кв.18 Замена футорки Ду 15 | шт шт | 2 1 | 873,90 |
| октябрь | Врезка Ду 25 кв.49-61 (подвал) Установка фл.соединения Ду 100 (водомерный узел) Замена фильтра Ду 50 Замена крана шарового Ду 15 кв.39 | шт шт шт шт | 1 1 1 1 | 11 388,67 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 22 | 1 170,00 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 35,0 | 1 566,95 |
| декабрь | Выполнения нет |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 99 695,43 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11