Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  65   по  ул.  Октябрьская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                    начислено        поступило    переплата

на текущий ремонт                                                                                 79 636,79          80 748,22         1 111,43

Выполнены следующие виды работ за счёт  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Изготовление и монтаж металлического ограждения стенового проема в подвале на водомерный узел 1й п-д | шт | 1 | 9 543,76 |
| февраль | Замена участка стояка холодного водоснабжения кв.16,20 | пм | 2,1 | 4 511,05 |
|  | Заделка ниши ДВП после замены стояков кв.16 | м2 | 0,29 | 60,36 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 61,0 | 2 730,97 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 32 | 884,00 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 19 | 1 035,00 |
| март | Замена гидравлического доводчика на входную дверь 1й п-д | шт | 1 | 2 383,14 |
| апрель | Изоляция труб (чердак) Изоляция труб (подвал) | м2 м2 | 2,1 3,1 | 981,96 |
| май | Замена участка стояка холодного водоснабжения кв.4, 8, 12, 16 | пм | 17,3 | 18 844,69 |
|  | Ремонт водосточных труб, навеска отвода, ремонт ухватат | пм/шт /шт | 4,4/3 /2 | 3 764,41 |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 25 458,38 |
| август | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 30 | 840,00 |
| сентябрь | Замена участка холодного трубопровода (подвал) Врезка Ду 25 | пм шт | 2,3 1 | 4 309,53 |
| октябрь | Изготовление и монтаж подвальных оконных блоков 1й п-д | шт | 5 | 8 697,84 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 17,0 | 761,09 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 42 | 2 430,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв.40 Проверка, прочистка вентканалов кв.8 Проверка, прочистка вентканалов кв.37 Проверка, прочистка вентканалов кв.1 | кан. кан. кан. кан. | 2 2 2 2 | 5 162,00 |
| декабрь | Установка гидравлического доводчика на входную дверь 1й п-д | шт | 1 | 1 722,32 |
|  | Изготовление и монтаж подвальных оконных блоков 2й п-д | шт | 1 | 1 125,25 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 118,0 | 5 282,86 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 100 528,61 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО   УК   «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11