Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  22  по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено        поступило       переплата

на  текущий ремонт                                                                             201 846,62        205 389,89          3 543,27

Выполнены следующие виды работ за счёт средств текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Установка крана шарового Ду 15/20 (подвал) кв.82 Изоляция труб Уборка мусора из подвала с затариванием в мешки | шт/шт пм м3 | 2/1 36,4 2,0 | 13 066,34 |
|  | Монтаж информационных досок | шт | 4 | 7 431,46 |
| февраль | Врезка Ду 15 кв.64 Установка крана шарового Ду 15 кв.32 | шт шт | 1 1 | 3 845,07 |
|  | Изоляция труб (подвал) | м2 | 21,0 | 6 304,44 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 100,0 | 4 477,00 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Промывка теплообменника | дом | 1 | 9 425,24 |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Гидроизоляция стеновых панелей кв.88 Ремонт межпанельных швов | м2 пм | 4,05 14,0 | 9 282,81 |
|  | Ремонт дверной коробки (порога) 6й п-д | шт | 1 | 531,94 |
|  | Завоз торфа | м3 | 4,5 | 3 360,85 |
| июль | Установка крана шарового Ду 15 т.у. Замена трубы Ду 50, врезка Ду 50 Врезка Ду 40 (подвал, водопровод) 5й п-д | шт пм/шт шт | 1 4,0/2 1 | 14 647,01 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 74 | 1 808,00 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 44 498,76 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Ремонт мягкой кровли (уст-во линокрома в один слой) 1,2й п-д | м2 | 150,0 | 65 425,43 |
| октябрь | Ремонт мягкой кровли (уст-во линокрома в один слой) 3й п-д | м2 | 26,4 | 18 327,81 |
|  | Косметический ремонт 5-го этажа (2й п-д) | п-д | 1 | 10 219,48 |
|  | Изготовление и монтаж метал.лючков на подвальные окна | шт | 21 | 20 171,00 |
|  | Установка крана Маевского кв.13 | шт | 3 | 1 002,76 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 90,0 | 4 029,30 |
|  | Замена входной двери 1й п-д | шт | 1 | 16 480,00 |
|  | Прочистка, проверка вентканалов кв.12 Прочистка, проверка вентканалов кв.45 Прочистка, проверка вентканалов кв.25 Прочистка, проверка вентканалов кв.50 Прочистка, проверка вентканалов кв.1 Прочистка, проверка вентканалов кв.8 Прочистка, проверка вентканалов кв.6 | кан. кан. кан. кан. кан. кан. кан. | 2 2 2 2 2 2 2 | 6 809,60 |
| декабрь | Выполнения нет |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 261 144,30 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11