Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  23а  по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                     начислено        поступило            долг

на  текущий ремонт                                                                                 233 947,31       227 289,65       6 657,66

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 82,0 | 3 671,14 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 70,0 | 3 133,90 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 кв.24 Установка крана шарового Ду 15, замена сгона Ду 15 кв.30 | шт шт/шт | 1 1/1 | 3 845,07 |
| март | Промывка теплообменника Установка крана шарового Ду 15 | шт шт | 1 1 | 11 639,25 |
| апрель | Огнебиозащитное покрытие деревянных элементов кровли | дом | 1 | 50 833,85 |
|  | Изоляция труб (подвал) | м2 | 2,0 | 455,19 |
| май | Изготовление и монтаж металлических ограждений газона | пм | 7,5 | 5 916,88 |
|  | Ремонт водосточных труб: навеска отвода, ремонт ухвата | шт/шт | 2/1 | 1 064,99 |
| июнь | Установка обратного клапана Ду 50 т.у. | шт | 1 | 1 360,70 |
| июль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 50 | 1 280,00 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 29 494,38 |
|  | Замена радиатора кв.63 Замена сгона Ду 20 | шт шт | 1 2 | 4 673,17 |
| август | Ремонт люка выхода на чердак 2й п-д | шт | 1 | 434,72 |
| сентябрь | Установка крана шарового Ду 15 (подвал) кв.28 Замена сгона Ду 15 | шт шт | 2 1 | 3 049,70 |
|  | Монтаж гидравлического доводчика на входную дверь 1й п-д | шт | 1 | 2 130,70 |
| октябрь | Изготовление и установка кронштейна (подвал) | шт | 1 | 1 158,31 |
| ноябрь | Установка крана шарового Ду 15 кв.34 | шт | 2 | 2 967,50 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 48,0 | 2 148,96 |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 192,0 | 8 595,84 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 137 854,25 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                                            Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11