Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  29  по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                  начислено         поступило              долг

на  текущий ремонт                                                                              338 569,80         320 062,51      18 507,29

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму:

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Установка крана шарового Ду 15 (подвал) кв.47,50 Замена трубы Ду 15 | шт пм | 1 7,7 | 7 201,92 |
|  | Заделка отверстий в перекрытиях кв.47 | шт | 2 | 341,34 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 100,0 | 4 477,00 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 (подвал) кв.39 Замена участка канализации кв.50,53 | шт пм | 1 3,9 | 11 160,12 |
| март | Проверка, прочистка вентканалов кв.12 | кан. | 2 | 1 302,40 |
|  | Замена участка трубы Ду25 на PN20(20/32) кв.36,39 Установка крана шарового Ду 15 | пм/пм шт | 0,2/12,1 4 | 19 101,05 |
| апрель | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
| май | Замена трубы Ду15/25 на PN20(20/32) кв.78 Установка крана шарового Ду 15 | пм/пм шт | 3,3/2,0 2 | 8 089,77 |
| июнь | Замена поручня 3й п-д | пм | 32,0 | 4 863,54 |
|  | Врезка Ду 15 кв.69 | шт | 1 | 1 258,87 |
|  | Завоз торфа | м3 | 6,0 | 4 481,14 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 64 | 1 588,00 |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 50 471,16 |
|  | Установка садово-паркового дивана 3й п-д | шт | 1 | 10 547,70 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Замена обратного клапана Ду 40 (насосная станция) | шт | 1 | 1 333,57 |
|  | Замена участка канализации кв.38 | пм | 1,7 | 1 448,48 |
| октябрь | Ремонт балконной плиты кв.86 | шт | 1 | 5 616,22 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 90,0 | 4 029,30 |
|  | Замена реле давления FSG 2 (насосная станция) | шт | 1 | 1 779,76 |
|  | Герметизация стеновой панели кв.78 | м2 | 11,0 | 18 319,47 |
| декабрь | Проверка, прочистка вентканалов кв.13 Проверка, прочистка вентканалов кв.81 Проверка, прочистка вентканалов кв.67 Проверка, прочистка вентканалов кв.90 Проверка, прочистка вентканалов кв.85 Проверка, прочистка вентканалов кв.33 Проверка, прочистка вентканалов кв.35 Проверка, прочистка вентканалов кв.71 | кан. кан. кан. кан. кан. кан. кан. кан. | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 7 454,40 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 174 290,45 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                                   Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11