Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  30  по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено          поступило              долг

на  текущий ремонт                                                                            133 634,99           129 019,26        4 615,73

Выполнены следующие виды работ за счёт средств текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Выполнения нет |  |  |  |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 60,0 | 2 686,2 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Промывка теплообменника Установка крана шарового Ду 15 | шт шт | 1 1 | 11 639,25 |
|  | Установка крана шарового Ду 15, замена сгона Ду 15 кв.37 | шт/шт | 1/1 | 1 727,43 |
| май | Установка крана шарового Ду 15 кв.26 | шт | 1 | 1 492,64 |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Гидроизоляция стеновых панелей кв.57 Ремонт межпанельных швов с вскрытием | м2 пм | 0,5 23,0 | 12 272,83 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 34 | 928,00 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 31 602,29 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 (подвал) | шт | 4 | 6 390,88 |
|  | Выполнения нет |  |  |  |
| август | Установка крана шарового Ду 15 (подвал) кв.28 | шт | 2 | 2 956,44 |
|  | Установка/замена крана шарового Ду 15 (подвал, отопление) Замена сгона Ду 15 | шт/шт шт | 4/2 4 | 9 666,48 |
|  | Установка садово-паркового дивана 1й п-д | шт | 1 | 11 282,41 |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Ремонт мягкой кровли 1й п-д : Монтаж металлического карнизного отлива Устройство линокрома в один слой | пм м2 | 5,0 29,54 | 22 200,95 |
|  | Ремонт межпанельных швов кв.57 Ремонт межпанельных швов с вскрытием | пм пм | 16,0 10,0 | 13 559,26 |
| ноябрь | Замена участка канализации кв.23 Врезка Ду 25, укрепление труб канализации (подвал) Замена стояков гор./хол. водоснабжения кв.2,5,8,11,14 | пм шт/шт пм/пм | 1,7 1/3 29,2/4,4 | 52 809,27 |
|  | Установка крана шарового Ду 20 кв.11 | шт | 1 | 3 921,18 |
| декабрь | Врезка Ду 15 кв.39 | шт | 1 | 1 715,81 |
|  | Замена участка канализации кв.33,36,39,42,45 Врезка канализации Ду 100 Замена трубы РN20(20)R | пм шт пм | 15,0 4 2,0 | 25 741,36 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 212 592,68 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11