Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  32  по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                            начислено        поступило            переплата

на  текущий ремонт                                                                        240 910,45        244 625,55               3 715,10

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Укрепление подвальной двери 3й п-д | шт | 1 | 1 274,53 |
|  | Монтаж гидравлического доводчика на входную дверь 3й п-д | шт | 1 | 2 076,70 |
|  | Косметический ремонт подъезда 3й п-д | п-д | 1 | 74 039,49 |
|  | Замена деревянного блока, перегородки в тамбуре 3й п-д | шт/м2 | 1/2,22 | 27 161,52 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 (подвал) кв.78 | шт | 2 | 4 437,26 |
| февраль | Проверка, прочистка вентканалов кв. 2 | кан. | 2 | 3 702,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 134,0 | 5 999,18 |
| март | Установка крана шарового Ду 15 кв.35 | шт | 1 | 2 214,01 |
|  | Изоляция труб Ду 20 (подвал) | пм | 4,0 | 617,77 |
|  | Замена участка канализации кв.52 Врезка Ду 100, пробивка отверстия | пм шт/шт | 5,3 1/1 | 9 195,26 |
| апрель | Заделка ниши после замены стояков кв.14,18 | м2 | 1,85 | 1 193,66 |
|  | Замена водопроводных труб Ду 25 на PN20(20/32) кв.14,18,19 | пм/пм | 4,4/6,4 | 19 606,43 |
| май | Масляная окраска малых форм на детской площадке Ремонт водосточных труб, навеска отвода, ремонт ухвата | м2 пм/шт | 7,0 6,0/5 | 5 161,02 |
| июнь | Прочистка, опресовка водоподогревателя | шт | 1 | 26 735,78 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 41 019,82 |
| июль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 64 | 1 588,00 |
|  | Ремонт бетонного козырька над входом 5й п-д | шт | 1 | 6 030,36 |
|  | Замена участка трубы (водомерный узел) Установка крана шарового Ду 15/20 (подвал) | пм шт/шт | 0,5 2/2 | 10 461,46 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Ремонт бетонного крыльца 5й п-д | шт | 1 | 9 487,81 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 кв.20 | шт | 1 | 2 800,68 |
|  | Замена труб Ду 15/25 на PN20(20/32) кв.2 Врезка Ду 15 | пм/пм шт | 0,5/2,3 2 | 7 487,59 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 64 | кан. | 2 | 300,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 131,0 | 5 864,87 |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 110,0 | 4 924,70 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 57 | кан. | 2 | 1 490,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 122,0 | 5 461,94 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 280 331,84 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                                              Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11