Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  33  по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                  начислено       поступило      переплата

на  текущий ремонт                                                                             199 994,90        203 804,91          3 810,01

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Изоляция труб (подвал) Уборка мусора из подвала с отсосом Монтаж информационных досок | пм м3 шт | 52,7 3,0 4 | 15 497,65 |
| февраль | Изоляция труб (подвал) Установка крана шарового Ду 15 кв.63 | м2 шт | 6,3 1 | 4 128,76 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Гидроизоляция стеновых панелей кв.22 Ремонт межпанельных швов с вскрытием Штукатурка стеновых панелей | м2 пм м2 | 4,0 24,7 1,2 | 15 347,94 |
| июль | Вырезка веток/омоложение/утилизация | шт/шт/шт | 1/1/2 | 4 768,00 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 52 | 1 324,00 |
| август | Промывка системы отопления Прочистка, опресовка водоподогревателя | дом шт | 1 1 | 60 995,30 |
|  | Замена участка стояка горячего водоснабжения Ду 15/25 на PN(20/32) кв.75,72 | пм/пм | 3,75/0,5 | 6 567,36 |
| сентябрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 51 | кан. | 2 | 823,20 |
| октябрь | Замена радиатора, замена сгона Ду 20 кв.26 | шт/шт | 1/2 | 5 097,90 |
|  | Ремонт межпанельных швов кв.35 Ремонт межпанельных швов с вскрытием | пм пм | 15,0 7,5 | 13 408,28 |
| ноябрь | Замена крана шарового Ду 15 кв.24 | шт | 2 | 2 967,50 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 90,0 | 4 029,30 |
| декабрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 76 | кан. | 2 | 435,20 |
|  | Снятие, установка и поверка водосчетчика Ду 65 (водомерный узел) | шт | 1 | 4 250,19 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 139 640,58 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                                              Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11