Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  61  по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                начислено         поступило               долг

на текущий  ремонт                                                                            240 075,67         237 398,18          2 677,49

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Выполнения нет |  |  |  |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 100,0 | 4 477,00 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Проверка, прочистка дымоходов кв. 22 | кан. | 2 | 604,00 |
|  | Замена аварийного ввода водопровода | дом | 1 | 25 361,00 |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Промывка системы отопления | дом | 1 | 39 108,69 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 (подвал) | шт | 2 | 1 492,64 |
| июль | Ремонт межпанельных швов кв.85,93 | пм | 62,0 | 32 607,96 |
|  | Сборка и монтаж игрового комплекса, песочницы, скамейки и качели на пружине | шт | 1 | 237 405,50 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 68 | 1 676,00 |
| август | Ремонт (заделка) рустов бетонного перекрытия 6й п-д | пм | 8,0 | 1 857,26 |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Установка крана шарового Ду 15 (подвал) кв.12 | шт | 2 | 2 870,73 |
|  | Ремонт мягкой кровли козырька над балконом кв.73,76 | шт | 2 | 14 858,20 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 90,0 | 4 029,30 |
|  | Периодическая проверка дымоходов (август 2016г.) Проверка, прочистка вентканалов кв. 69 Проверка, прочистка вентканалов кв. 70 Проверка, прочистка вентканалов кв. 67 Проверка, прочистка вентканалов кв. 43 Проверка, прочистка вентканалов кв. 92 | кан. кан. кан. кан. кан. кан. | 32 2 2 2 2 2 | 7 060,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 46 | кан. | 2 | 300,00 |
|  | Замена трубы отопления Ду 15 на PN20(20)R кв.5 | пм | 2,9 | 4 581,56 |
| декабрь | Проверка, прочистка дымоходов кв. 37 | кан. | 1 | 724,00 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 379 013,84 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11