Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  63  по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                  начислено        поступило               долг

на  текущий ремонт                                                                              249 156,73         245 687,70        3 469,03

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Выполнения нет |  |  |  |
| февраль | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 35 | 1 755,00 |
|  | Замена водосчетчика Ду 50 (водомерный узел) Врезка Ду 50 | шт шт | 1 1 | 11 921,63 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Замена радиатора, замена сгона Ду 15 1й п-д | шт/шт | 1/1 | 4 317,11 |
| май | Установка крана шарового Ду 15 кв.32 | шт | 1 | 1 380,54 |
|  | Ремонт детской площадки: Замена негодных досок на деревянном заборе Масляная окраска малых форм и забора | шт м2 | 43 56,0 | 3 476,90 |
| июнь | Промывка системы отопления | дом | 1 | 25 239,92 |
|  | Кустарники Установка бетонных полусфер | шт шт | 3 4 | 8 096,00 |
| июль | Установка крана шарового Ду 15 кв.41 | шт | 1 | 1 593,35 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 56 | 1 412,00 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Остекление 4й п-д | м2 | 1,31 | 1 190,03 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 78 | 4 050,00 |
| декабрь | Проверка, прочистка дымоходов кв. 3 | кан. | 1 | 1 236,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 138,0 | 6 178,26 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 71 846,74 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11