Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  71   по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                 начислено        поступило       переплата

на  текущий ремонт                                                                             80 576,07          84 366,25            3 790,18

Выполнены следующие виды работ за счёт средств   текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Монтаж гидравлического доводчика на входную дверь 1й п-д | шт | 1 | 2 291,10 |
|  | Установка манометра т.у. | шт | 2 | 4 855,09 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 59,0 | 2 641,43 |
| февраль | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 15 | 855,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 45,0 | 2 014,65 |
| март | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 35,0 | 1 566,95 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Ремонт водосточных труб, навеска отвода, ремонт ухвата | пм/шт/шт | 4,4/2/2 | 3 245,05 |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 14 991,88 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 22 | 664,00 |
| август | Замена стояка холодного водоснабжения кв.21,25: Замена трубы Ду15/25 на PN(20/32) Установка крана шарового Ду 15 | пм/пм шт | 1,6/8,0 2 | 11 725,29 |
|  | Заделка ниши после замены стояков кв.21 | м2 | 1,08 | 1 408,28 |
| сентябрь | Замена крана шарового Ду 15 (подвал) кв.38 | шт | 1 | 1 437,06 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 60,0 | 2 686,20 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 50 | 2 790,00 |
| декабрь | Крепление труб к стене (подвал) Изоляция труб | шт м2 | 2 5,2 | 1 080,34 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 110,0 | 4 924,70 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 59 177,02 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11