Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  75   по  ул.  Пролетарская

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                               начислено           поступило               долг

на  текущий ремонт                                                                           124 441,31          116 095,84          8 345,47

Выполнены следующие виды работ за счёт средств   текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Установка крана шарового Ду 20, замена сгона Ду 20 (подвал) Слив и заполнение системы отопления | шт/шт м3 | 1/1 8 100,0 | 2 442,43 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 49,0 | 2 193,73 |
| февраль | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 14 | 810,00 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 54,0 | 2 417,58 |
|  | Установка дверной ручки на входную дверь 2й п-д | шт | 1 | 286,34 |
|  | Косметический ремонт подъезда 1й п-д | п-д | 1 | 74 640,66 |
|  | Монтаж пластиковых информационных досок 3й п-д | шт | 1 | 1 864,57 |
| март | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 45,0 | 2 014,65 |
|  | Ремонт водосточных труб, навеска отвода | пм/шт | 5,9/5 | 5 859,82 |
| апрель | Изоляция труб (подвал) Уборка мусора из подвала с отсосом | м2 м3 | 8,7 1,0 | 4 628,96 |
|  | Ремонт цоколя и окон в подъездах, ремонт водосточных труб |  |  | 25 326,26 |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Замена крана шарового Ду 15 кв.2 | шт | 1 | 1 400,65 |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 14 184,58 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 24 | 708,00 |
|  | Замена чуг. радиатора, замена крана шарового Ду 20 кв.40 Замена дренажного насоса | шт/шт шт | 1/1 1 | 15 555,93 |
|  | Остекление 3й п-д | м2 | 0,64 | 665,23 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Установка крана шарового Ду 20, замена сгона Ду 20 кв.15 Слив и заполнение системы отопления | шт/шт м3 | 1/1 8 100,0 | 1 479,39 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Установка дверной ручки на входную дверь 3й п-д | шт | 1 | 301,17 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 85,0 | 3 805,45 |
|  | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 36 | 2 160,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв.11 Проверка, прочистка вентканалов кв.28 Проверка, прочистка вентканалов кв.26 Проверка, прочистка вентканалов кв.15 | кан. кан. кан. кан. | 2 2 2 2 | 4 070,00 |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 122,0 | 5 461,94 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 47,0 | 2 104,19 |
|  | Проверка, прочистка дымоходов кв.28 (май 2016г.) | кан. | 1 | 544,00 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 174 925,53 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11