Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  52а  по  ул.  Проспект Победы

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                  начислено        поступило      переплата

на  текущий ремонт                                                                              82 169,65         84 061,14            1 891,49

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 330,0 | 14 774,10 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 18 | 576,00 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Выполнения нет |  |  |  |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 16 447,75 |
| август | Установка крана шарового Ду 25 (подвал) кв.20 | шт | 1 | 1 624,57 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 14 | 488,00 |
| сентябрь | Изготовление и устройство металлических ограждений газона Масляная окраска | пм м2 | 4,0 1,8 | 4 128,06 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 1 | кан. | 1 | 500,40 |
| декабрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 296,0 | 13 251,92 |
|  | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 70 641,28 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                                             Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел.  72-20-11