Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  66  по  ул.  Проспект Победы

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                            начислено          поступило                   долг

на  текущий ремонт                                                                        392 335,90          357 115,57           35 220,33

Выполнены следующие виды работ за счёт средств текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Замена замка (подвал) | шт | 1 | 1 245,16 |
|  | Отключение водоснабжения (подвал) | дом | 1 | 6 500,00 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 90 | 2 160,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 51 | кан. | 2 | 400,00 |
|  | Промывка теплообменника Замена участка трубы Ду 50 Замена крана шарового | шт пм шт | 1 0,7 2 | 22 304,54 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 100,0 | 4 477,00 |
|  | Остекление 2й п-д Остекление | м2 м2 | 2,811 0,33 | 2 783,00 |
|  | Установка воздухоотводчика кв. 13,14,16 | шт | 3 | 5 117,91 |
| март | Демонтаж насоса UPS 25*40 (подвал) 6й п-д | шт | 1 | - 14 450,03 |
|  | Замена участка аварийного водопровода | дом | 1 | 148 840,00 |
| апрель | Замена участка канализации (подвал) 6й п-д | пм | 2,4 | 1 849,64 |
| май | Замена чугунного радиатора (7 секций) кв.41 Замена участка канализации (подвал) 1й п-д Изоляция труб | шт пм пм/ м2 | 1 3,0 34,0/2,1 | 11 991,17 |
|  | Масляная окраска деревянных форм на детской площадке | м2 | 29,0 | 1 659,86 |
| июнь | Демонтаж и установка садово-паркового дивана 1й п-д | шт | 1 | 1 537,40 |
| июль | Замена гидравлического доводчика на входной двери 6й п-д | шт | 1 | 2 533,75 |
| август | Промывка системы отопления | дом | 1 | 40 039,51 |
|  | Заделка оконного проема | м3 | 1,468 | 12 158,58 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 40 | 1 060,00 |
| сентябрь | Замена крана Маевского, крана шарового Ду15 кв.77 Замена радиатора чугунного 7/4 секции кв.19 Замена трубы отопления кв.41 | шт/шт шт/шт пм | 2/1 1/1 2,2 | 12 577,89 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Замена участка канализации (подвал) 2й п-д | пм | 2,2 | 1 917,12 |
|  | Остекление 4й п-д | м2 | 0,97 | 890,86 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 144,0 | 6 446,88 |
| декабрь | Замена участка канализации (подвал) 2й п-д | пм | 6,1 | 4 505,92 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв.16 | кан. | 2 | 720,00 |
|  | Установка авт. воздухоотводчика кв. 77 | шт | 1 | 1 794,98 |
|  | Заделка ниши после замены стояков 1й п-д | м2 | 0,71 | 158,62 |
|  | Замена гидравлического доводчика на входную дверь 1й п-д | шт | 1 | 2 410,38 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 283 630,14 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11