Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  70  по  ул.  Проспект Победы

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                               начислено        поступило         переплата

на  текущий ремонт                                                                          193 581,95         201 992,97            8 411,02

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Выполнения нет |  |  |  |
| февраль | Проверка, прочистка вентканалов кв. 76 | кан. | 2 | 431,20 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 40 | 1 060,00 |
| март | Монтаж метал. кронштейна на входную дверь 4й п-д Замена гидравлического доводчика на входную дверь | шт шт | 1 1 | 2 489,28 |
| апрель | Перенос насоса по кв.75,76 (подвал) Установка крана шарового Ду15/32, обратного клапана Ду25 Прокладка кабеля ШВВП | шт шт/шт/шт пм | 1 1/2/1 20 | 18 078,90 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 (водонагреватель) | шт | 1 | 1 727,43 |
| май | Промывка теплообменника Замена участка канализации кв.36,40 | шт пм | 1 1,6 | 13 340,41 |
| июнь | Замена гидравлического доводчика на входную дверь 3й п-д | шт | 1 | 2 223,08 |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 36 713,31 |
|  | Врезка Ду 25 кв.68 | шт | 1 | 1 582,77 |
| август | Замена участка стояка холодного/горячего водоснабжения и циркуляции кв.68 (с подвала) Установка крана шарового Ду 15 Замена п/сушителя | пм шт шт | 30,2 2 1 | 33 418,15 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 40 | 1 060,00 |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Замена крана шарового Ду 15 кв.4 | шт | 2 | 2 870,73 |
| ноябрь | Замена крана шарового Ду 15 кв.3 (подвал) | шт | 1 | 1 446,20 |
|  | Изоляция труб (подвал) Изготовление и установка кронштейнов, подставки Установка счетчика СТВ-ХИ 65 | м2 шт/шт шт | 5,2 4/2 1 | 11 064,57 |
| декабрь | Проверка, прочистка вентканалов кв. 41 | кан. | 2 | 400,00 |
|  | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 т.у. | шт | 1 | 1 446,20 |
|  | Замена участка стояка хол./гор. водоснабжения кв.30(с подвала) Замена участка стояка гор. водоснабжения кв.17(с подвала) | пм пм | 6,1 4,0 | 16 892,31 |
|  | Установка крана шарового Ду 15 5й п-д (подвал, т.у.№2) Замена сгона Ду 15 Замена трубы Ду 65, врезка Ду 65 | шт шт пм/шт | 2 2 0,5/1 | 6 989,20 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 162 658,98 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенска  102

тел. 72-20-11