Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  99  по  ул.  Проспект Победы

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                   начислено        поступило    переплата

на  текущий ремонт                                                                               212 388,52        216 239,82        3 851,30

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Монтаж металлических отливов желобов на бетонных козырьках, над входами 1,2,3,4,5,6й п-д | пм | 36,0 | 11 623,36 |
| февраль | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 50 | 1 280,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 6 | кан. | 2 | 851,20 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Установка замка на подвальную дверь 3й п-д | шт | 1 | 465,41 |
|  | Промывка теплообменника | шт | 1 | 9 425,24 |
| май | Замена стояков хол./гор. водоснабжения, циркуляции кв.41 | пм | 11,2 | 15 934,36 |
| июнь | Замена участка трубы Ду 65 (отопление, подвал) | пм | 2,0 | 3 183,06 |
|  | Завоз торфа 1,6й п-д Кустарники | м3 шт | 5,5 2 | 7 128,53 |
|  | Врезка Ду 20 (стояк отопления в кухне) кв.75 | шт | 1 | 1 478,93 |
| июль | Замена стояков хол./гор. водоснабжения кв.31, 33 | пм | 14,8 | 21 331,47 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 45 189,11 |
| август | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 46 | 1 192,00 |
| сентябрь | Ремонт крыльца 1,5й п-д | шт | 2 | 156 892,80 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 кв.34 Замена сгона Ду 15 | шт шт | 1 1 | 1 592,02 |
|  | Снятие, установка и поверка теплосчетчика Ду 50 | шт | 2 | 11 864,21 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Навеска замка на подвальную дверь Остекление 6й п-д | шт м2 | 1 2,44 | 2 723,84 |
| декабрь | Ремонт тамбурных дверей: монтаж дверной пружины 5й п-д Остекление 1й п-д | шт м2 | 1 0,83 | 1 027,04 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 293 182,58 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                                              Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11