Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  13  по  ул.  Ударников

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                начислено        поступило        переплата

на  текущий ремонт                                                                           42 881,76          48 252,38              5 370,62

Выполнены следующие виды работ за счёт средств   текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Выполнения нет |  |  |  |
| февраль | Установка крана шарового Ду 15 кв.16 | шт | 2 | 4 437,26 |
| март | Выполнения нет |  |  |  |
| апрель | Огнебиозащитное покрытие деревянных элементов кровли | дом | 1 | 35 627,78 |
|  | Изоляция труб (подвал) Уборка мусора из подвала с затариванием в мешки | пм м3 | 36,0 1,0 | 6 522,47 |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Установка крана шарового Ду 50 т.у. Замена участка трубы Ду 50 | шт пм | 1 0,3 | 5 308,24 |
| июль | Прочистка, опресовка водоподогревателя | шт | 1 | 8 977,24 |
|  | Промывка системы отопления | дом | 1 | 17 776,38 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 10 | 400,00 |
| август | Установка крана шарового Ду 50 т.у. Установка обратного клапана Ду 50 | шт шт | 1 1 | 7 491,21 |
| сентябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| октябрь | Врезка Ду 50 т.у. | шт | 1 | 3 146,82 |
| ноябрь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 36,0 | 1 611,72 |
| декабрь | Установка крана шарового Ду 15 кв.17 | шт | 1 | 1 446,20 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 24 | 708,00 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес. | 12 | 93 453,32 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11