Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом №  19  по  ул.  Ударников

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                     начислено        поступило            долг

на  текущий ремонт                                                                                 134 061,24        133 087,34         973,90

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Снятие, установка и поверка водосчетчика (водомерный узел) Замена сгона Ду 50 | шт шт | 1 1 | 2 530,83 |
| февраль | Выполнения нет |  |  |  |
| март | Замена обратного клапана Ду 32 (водонагреватель) | шт | 1 | 1 930,84 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Выполнения нет |  |  |  |
| июнь | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 38 | 1 016,00 |
| июль | Прочистка, опресовка водоподогревателя | шт | 1 | 16 562,89 |
|  | Ремонт мягкой кровли козырька над подъездом 1й п-д | шт | 1 | 13 380,85 |
| август | Замена стояков холодного, горячего водоснабжения кв.6,9 Промывка системы отопления | пм шт | 14,17 1 | 66 096,43 |
|  | Промывка системы отопления (- аренда помещения) Установка крана шарового Ду 15/20 | дом шт/шт | 1 13/6 | - 26 985,70 |
|  | Ремонт люка выхода на кровлю, навеска замка 4й п-д | шт | 1 | 484,78 |
| сентябрь | Снятие, установка и поверка теплосчетчика Ду 50 | шт | 2 | 11 864,21 |
|  | Замена крана шарового Ду 15 (спускник) кв.28 Установка крана Маевского, врезка Ду 20 (подвал) кв.56 Установка крана шарового Ду 15 т.у. (подвал) Врезка Ду 20/100 Установка фланцевого соединения Ду 100 | шт шт/шт шт шт/шт шт | 1 2/1 2 1/1 2 | 16 815,62 |
| октябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| ноябрь | Выполнения нет |  |  |  |
| декабрь | Изоляция труб Ду15/20 (подвал) | пм/пм | 10,0/4,0 | 2 221,76 |
|  | Проверка вентканалов анемометром кв.44 | кан. | 2 | 120,00 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 58 | 1 456,00 |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 107 494,51 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11